| Группа М3315 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Баженова Мария, Сливкин Артем | Работа выполнена |
| Преподаватель | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе № 5.04

Определение постоянной Ридберга для атомного водорода

- Цели работы.

Получение численного значения постоянной Ридберга для атомного водорода

из экспериментальных данных и его сравнение с рассчитанной теоретически. определить порог фотоэффекта.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

Измерение α для различных спектральных линий ртути, водорода, построение графиков градуировочной кривой монохроматора α(λ) и зависимости ṽ(1/n2). Вычисление R и E.

- Объект исследования.

Атом водорода

4. Метод экспериментального исследования.

Проведение многократных прямых и косвенных измерений

- Рабочие формулы и исходные данные.

λ= B  n2n2-4 - Длина волны

En= -2π2me4h1n2=-hcR1n2 - Формула Бора

ṽ= 1λ0- Волновое число

ṽ=(R4- Rn2)  - Серия Бальмера

- Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

| Цвет линий в спектре ртути | λ, нм | 𝛼, делений |
| --- | --- | --- |
| Красный | 690,7 | 2907 |
| Красный | 671,1 | 2882 |
| Оранжевый | 623,4 | 2558 |
| Желтый | 579,0 | 2444 |
| Желтый | 576,9 | 2432 |
| Зеленый | 546,0 | 2258 |
| Голубой | 491,6 | 1824 |
| Сине-Фиолетовый | 435,8 | 1174 |
| Фиолетовый | 407,8 | 680 |
| Фиолетовый | 404,7 | 633 |

| Цвет линий в спектре водорода | λ, нм | λ, нм (по формуле Бальмера) | 𝛼′, делений | ∆ λ, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красный | 633.27 | 656.34 | 2706 | ±-1.29 |
| Голубой | 487.62 | 486.17 | 1784 | ±4.95 |
| Фиолетовый | 464 | 434.084 | 1535 | ±4.48 |

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

| ṽ | 1/n2 |
| --- | --- |
| 0.0016 | 1/9 |
| 0.0021 | 1/16 |
| 0.0022 | 1/25 |

Теоретическое значение постоянной Ридберга:

R= me48chϵ02=9,109∙10-31∙(1,602∙10-19)48∙8,854∙10-12∙3,00∙108∙(6,626∙10-34)3= 1,0750 ∙108м-1.

Постоянная Ридберга

| По формуле | 1,0750 ∙108м-1. |
| --- | --- |
| По угловому коэффиценту графика | 0,835 ∙108м-1. |
| По значению R/4 | 0,025*4 =0,01 нМ=1 ∙108м-1. |

Энергия ионизации атома H на основе обобщенной формулы Бальмера:

E1= -hcR1n2= -13,612=-13,6 эВ

Энергия ионизации – энергия, необходимая для удаления электрона из атома, то есть для перехода от уровня n = 1 к n = ∞

E∞-E1=0--13, 6=13, 6  эВ

9. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

10. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы мы рассмотрели спектр ртути и сняли градуировочную кривую монохроматора, с помощью которой определили длины волн спектра водорода.

Значения, полученные по графику и с помощью формулы Бальмера оказались достаточно близкими.

Также удалось сравнить значения постоянной Ридберга, полученной тремя способами: 
по угловому коэффициенту кривой, из графика по значению 𝑅/4, теоретически по формуле. Значения оказались примерно равны 1, что соответствует действительности. Однако, значение, полученное по угловому коэффициенту графика оказалось не совсем точным ввиду слабой математической модели лабораторной работы: по тройке длин волн, соответствующим видимым спектральным линиям атома водорода, построение линейной регрессии приводит к большим ошибкам

11. Дополнительные задания.

12. Выполнение дополнительных заданий.

13. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

| Примечание: | - Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета обязательны для заполнения. |
| --- | --- |
|  | - Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете. |
|  | - При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу. |
|  | - Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета. |